## Slide 1
定量核磁纯度定值结果计算及不确定度评估软件V1.0
Mx:
Mstd:
nx:
nstd:
Pstd:
UCRM:
样品 | I x | I std | m x | m std | P x
1 |  |  |  |  | 
2 |  |  |  |  | 
3 |  |  |  |  | 
4 |  |  |  |  | 
…… |  |  |  |  | 
 |  |  |  | 平均值PNMR | 
 |  |  |  | 标准偏差 S | 
Px的平均值
Px的标准偏差
注释与计算
方框中为输入
输入
输出
纯度定值结果计算
样品数量1-15

## Slide 2
不确定度评估
不确定度分量 | 结果
不确定度分量 | 结果
标准偏差S的值
天平最小分度d：
注释与计算
方框中为输入
输出
代入mx和mstd的平均值

## Slide 3
C:
H:
O:
N:
S:
F:
Cl:
其他:
分子式
C:
H:
O:
N:
S:
F:
Cl:
其他:
分子式
输入分子是中某一元素的个数
输入其他对应元素的
C:0.0008; H: 0.00007; O:0.0003; N: 0.00007；F:0.0000005；S:0.006；Cl:0.002
C、H、O、N、S、F、Cl元素的
甲磺酸培氟沙星的分子式为C18H24FN3O6S，相对分子量为429.46Da，其标准不确定度为：
甲磺酸培氟沙星相对分子质量的相对标准不确定度:
实
例
这部分可以放入后台运算
计算过程
注释